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	รหัสเอกสาร :  WI-CSSD-000-019-00
ทบทวนครั้งที่ :   -        วันที่ทบทวน :-

	ชื่อหน่วยงาน : CSSD
	วันที่อนุมัติ : 

	ผู้ตรวจสอบ :  
                  (นางสาวดวงพร พงษ์ศรีลา)    
                        หัวหน้างานจ่ายกลาง
	ผู้อนุมัติ  :  
(นางวันดี โกยกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล


1. วัตถุประสงค์
 	1. นำส่งห่ออุปกรณ์ให้หน่วยงานตามจำนวนที่ส่งมาแลกถูกต้องครบถ้วนตามจำนวน หน่วยงานและเวลาที่กำหนด
	 
2. ขอบข่าย : เจ้าหน้าที่ CSSD
3. ความรับผิดชอบ : บุคลากรในงาน CSSD (คนส่งอุปกรณ์เครื่องมือให้หน่วยงาน)
4. รายละเอียด
	นิยาม
 การแจกจ่ายและนำส่งเครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อ (Distribution) หมายถึง การนำห่อเครื่องมือแพทย์บรรจุในกล่องอุปกรณ์ ตามรายการที่หน่วยงานส่งมาแลก นำกลับไปส่งให้แก่หน่วยงาน 

การแจกจ่ายและนำส่งเครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อ (Distribution)
การแจกจ่ายห่อเครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อไปยังหน่วยงานต่างๆ ต้องระมัดระวังการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม ควรปฏิบัติดังนี้
1.บุคลากรที่แจกจ่ายเครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อ ควรมีการมอบหมายงานเฉพาะ ในกรณีที่ไม่สามารถทำได้ให้ปฏิบัติตามนโยบายของแต่ละสถานพยาบาลโดยคำนึงถึงสุขอนสมัยและการปนเปื้อนของชุดปฏิบัติงาน
2.ถูมือด้วยแอลกอฮอล์ (Alcohol hand rub) ทุกครั้งก่อนหยิบจับห่อเครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อ
3.ภาชนะบรรจุและรถที่ใช้แจกจ่ายเครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อ ต้องสะอาด ปิดมิดชิด ป้องกันไม่ให้ฝุ่นหรือแมลงเข้าถึง และมีแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือไว้ประจำรถ
4.หลังแจกจ่ายเครื่องมือแพทย์ ควรทำความสะอาดภาชนะบรรจุและรถให้แห้งทุกครั้งก่อนนำกลับมาใช้ใหม่
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การจัดเก็บและแจกจ่ายเครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อ เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่มีความสำคัญ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานต้องคำนึงการป้องกันการปนเปื้อนจากผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่จัดเก็บต้องได้รับการดูแลควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงรถหรือภาชนะนำส่งต้องได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ งานจ่ายกลางควรมีการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด
5. ที่มา   :   1. ร.ศ.ดร. อะเคื้อ อุณหเลขกะ หลักและแนวทางการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ  พิมพ์ครั้งที่ 2 (2555) 
             2. สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย (Central Sterilizing Services 		       Association of Thailand) แนวปฏิบัติการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือ		       แพทย์ (2561)
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