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	วิธีปฏิบัติ (Work Instruction : WI)
เรื่อง : แนวทางการเข้าออกหน่วยจ่ายกลาง
	หน้า : 1 / 2

	
	
	รหัสเอกสาร :  WI-CSSD-000-002-00
ทบทวนครั้งที่ :   -        วันที่ทบทวน :-

	ชื่อหน่วยงาน : CSSD
	วันที่อนุมัติ :

	ผู้ตรวจสอบ :  
                  (นางสาวดวงพร พงษ์ศรีลา)  
                        หัวหน้างานจ่ายกลาง
	ผู้อนุมัติ  :  
(นางวันดี โกยกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล


1. วัตถุประสงค์  
	เพื่อควบคุมการสัญจรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2. ขอบข่าย : การสัญจรในพื้นที่ปฏิบัติในงานจ่ายกลาง
3. ความรับผิดชอบ : บุคลากรใน CSSD
4. รายละเอียด 
	การสัญจรของบุคคลภายนอก 
	1. จำกัดการรับส่งอุปกรณ์เครื่องมือจากบุคลากรภายนอก งานจ่ายกลางบริการรับส่งอุปกรณ์เครื่องมือให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่บุคลกรภายนอกไม่ต้องมารับส่งอุปกรณ์เครื่องมือด้วยตนเอง ยกเว้นกรณีต้องการใช้อุปกรณ์เครื่องมือปราศจากเชื้อเร่งด่วนและอุปกรณ์เครื่องมือที่มาจากสถานบริการในเครือข่ายนอกโรงพยาบาล
	2. บุคลากรภายนอกที่มาติดต่อขอรับอุปกรณ์เครื่องมือปราศจากเชื้อให้รอรับด้านหน้าประตู 3 
	การสัญจรของบุคลากรภายใน
	1. เข้าด้านประตู 1 
	2. เปลี่ยนรองเท้าฟองน้ำสำหรับภายใน
[bookmark: _GoBack]         3. เข้าห้องพักเปลี่ยนเสื้อผ้า ใส่หมวกคลุมผม และหน้ากาก
	4. เข้าทำงานประจำโซนที่ได้รับมอบหมาย
	การสัญจรโดยใช้ลิฟท์ขึ้นลงงานจ่ายกลาง
	1. ลิฟท์ขนส่งอุปกรณ์เครื่องมือปนเปื้อน ใช้ลิฟท์ตัวที่ 1
	2. ลิฟท์ขนส่งอุปกรณ์เครื่องมือปราศจากเชื้อ ใช้ลิฟท์ตัวที่ 2
	3. ลิฟท์โดยสารทั่วไป ใช้ลิฟท์ตัวที่ 3 และ 4
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	เรื่อง : แนวทางการเข้าออกงานจ่ายกลาง


	ประตูเข้าออกภายในงานจ่ายกลาง
	1. ประตู 1 ทางเข้างานจ่ายกลางทางด้านลิฟท์ตัวที่ 3และ 4
	2. ประตู 2 ทางเข้าโซนสำนักงาน
	3. ประตู 3 ทางออกอุปกรณ์เครื่องมือปราศจากเชื้อ

 	5. ที่มา : 1. สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย (Central Sterilizing Services                       				Association of Thailand) แนวปฏิบัติการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือ					แพทย์ (2561)
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