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	วิธีปฏิบัติ (Work Instruction : WI)
เรื่อง : การจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นำมาใช้ซ้ำ ( Reuse of Single Use Device)     
	หน้า : 1 / 2

	
	
	รหัสเอกสาร :  WI-CSSD-000-020-00
ทบทวนครั้งที่ :   -        วันที่ทบทวน :-

	ชื่อหน่วยงาน : CSSD
	วันที่อนุมัติ : 

	ผู้ตรวจสอบ :  
                  (นางสาวดวงพร พงษ์ศรีลา)    
                     หัวหน้างานจ่ายกลาง
	ผู้อนุมัติ  :  
(นางวันดี โกยกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล


1. วัตถุประสงค์
 	1. เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ป่วยในการใช้งานอุปกรณ์ที่ต้องมาใช้ซ้ำ 
	2. เพื่อควบคุมกระบวนการ Reprocessing และยืนยันประสิทธิภาพของอุปกรณ์ 
2. ขอบข่าย : เจ้าหน้าที่ CSSD
[bookmark: _GoBack]3. ความรับผิดชอบ : บุคลากรในงาน CSSD 
4. รายละเอียด
	นิยาม 
	1. กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ ( Reprocessing ) หมายถึง กระบวนการตั้งแต่การล้างทำความสะอาด การทำให้ปราศจากเชื้อ  จนถึงการจัดเก็บหีบห่อ 
	2. การนำมาใช้ซ้ำ ( Reuse ) หมายถึง การนำมาใช้ซ้ำหรือนำอุปกรณ์การแพทย์ มาใช้หลายครั้ง โดยผ่านกระบวนการทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้อก่อนที่จะนำมาใช้ใหม่
	3. SUD (Single Use Device) 
	a)  อุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้กับผู้ป่วยคนเดียว ครั้งเดียว
    	b)  อุปกรณที่ไม่ได้มีเจตนาให้นำมา Reprocessing เพื่อใช้กับผู้ป่วยคนอื่นหรือให้ใช้หลายครั้ง หรือใช้กับผู้ป่วยคนเดียวกันมากกว่า 1  ครั้ง
	4. อุปกรณ์ทางการแพทย์ ( Medical device) หมายถึงเครื่องมืออุปกรณ์หรือวัสดุ ที่ใช้ตามลำพังหรือใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ในบุคคลหรือผู้รับบริการ สำหรับการควบคุม วินิจฉัยโรค ป้องกัน ติดตาม การรักษาบรรเทา ตรวจสอบ การใช้ทดแทนหรือประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกายวิภาคศษสตร์หรือสรีรวิทยาของมนุษย์ เพื่อทดแทนหรือบรรเทาอวัยวะที่ใช้ไม่ได้หรือบาดเจ็บ
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	เรื่อง :การจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นำมาใช้ซ้ำ ( Reuse of Single Use Device)     



	ขั้นตอนการจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์มาใช้ซ้ำ 
	1. ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ว่าอยู่ในรายการ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นำมาใช้ซ้ำตามทะเบียนของโรงพยาบาล หากไม่อยู่ในรายการ ให้ติดต่อกลับไปยังหน่วยงาน เพื่อขอ IFU ยืนยันการจัดการอุปกรณ์นั้นๆว่าสามารถนำมาผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 
	2. ลงข้อมูลในระบบเพื่อทราบจำนวนครั้งล่าสุดที่ใช้ และระบุครั้งถัดไปลงในฉลาก และหากครบจำนวนครั้งตามข้อตกลงให้ทิ้งอุปกรณ์ได้
	3. จัดการแยกชิ้นส่วน แช่น้ำยา และล้างอุปกรณ์ตามขั้นตอน
	4. ตรวจสอบความสะอาดด้วยการทดสอบการตกค้างของโปรตีน ด้วย ATP test
	5. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์เบื้องต้น ถ้ามีปัญหาให้แจ้งหน่วยงานแล้วจำหน่ายและทิ้งอุปกรณ์
	6. แพ็คและห่อพร้อมพิมพ์จำนวนครั้งของการ Reprocessing
 
5. ที่มา   :   1. ร.ศ.ดร. อะเคื้อ อุณหเลขกะ หลักและแนวทางการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ  พิมพ์ครั้งที่ 2 (2555) 
             2. สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย (Central Sterilizing Services 		       Association of Thailand) แนวปฏิบัติการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือ		       แพทย์ (2561)
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