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	วิธีปฏิบัติ (Work Instruction : WI)
เรื่อง : การจ่ายห่ออุปกรณ์เครื่องมือให้หน่วยงานก่อนผล  spore test  หรือ Bi0logical indicator ( BI ) ออก     
	หน้า : 1 / 1

	
	
	รหัสเอกสาร :  WI-CSSD-000-021-00
ทบทวนครั้งที่ :   -        วันที่ทบทวน :-

	ชื่อหน่วยงาน : CSSD
	วันที่อนุมัติ : 

	ผู้ตรวจสอบ :  
                  (นางสาวดวงพร พงษ์ศรีลา)    
                        หัวหน้างานจ่ายกลาง
	ผู้อนุมัติ  :  
(นางวันดี โกยกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล


1. วัตถุประสงค์
 	1. เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้อุปกรณ์กรณีเร่งด่วน โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการจ่ายอุปกรณ์ก่อนผล  BI ออก 
2. ขอบข่าย : เจ้าหน้าที่ CSSD และหน่วยงาน
3. ความรับผิดชอบ : บุคลากรในงาน CSSD 
4. รายละเอียด
นิยาม 
การจ่ายห่ออุปกรณ์เครื่องมือให้หน่วยงานก่อนผล BI ออก     หมายถึง การที่งานจ่ายกลางต้องจ่ายชุดห่ออุปกรณ์เครื่องมือที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว แต่ผลตรวจสอบทางชีวภาพ ยังไม่ออกผลอ่านว่าเป็นบวกหรือเป็นลบ ให้กับหน่วยงานที่ร้องขอใช้อุปกรณ์ดังกล่าวกรร๊เร่งด่วน
วิธีปฏิบัติ
1. เมื่อได้รับการร้องขอชุดห่ออุปกรณ์เครื่องมือที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว แต่ผล BI ยังไม่ออก ให้แจ้งทางหน่วยงานว่ายังเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ที่ผลจะออก เพื่อให้หน่วยงานตัดสินใจว่ารอได้หรือไม่
2. หากหน่วยงานทราบเวลารอแล้วแต่ยืนยันขอใช้อุปกรณ์เครื่องมือดังกล่าว ให้ทางหน่วยงานส่งใบยืนยันความต้องการใช้อุปกรณ์เครื่องมือให้ ก่อนผล BI ออก ให้แพทย์ผู้ทำการรักษาเวนต์ชื่อกำกับ
3. นำอุปกรณ์เครื่องมือไปส่งให้หน่วยงานใ พร้อมรับใบ ยืนยันขอใช้อุปกรณ์เครื่องมือกลับมาใส่แฟ้ม
4. เมื่อผล  BI ออกให้โทรแจ้งให้หน่วยงานทราบ โดยแจ้งพยาบาลหัวหน้าเวร กรณีที่ผล BI เป็นบวก ให้รายงานเวรตรวจการและพยาบาลงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลทราบ
5. ที่มา   :  1. สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย (Central Sterilizing Services Association of Thailand) แนวปฏิบัติการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือ แพทย์ (2561)
image1.png




