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	วิธีปฏิบัติ (Work Instruction : WI)
เรื่อง : แนวทางปฏิบัติงานเมื่อพบตัวบ่งชี้ (Indicator) ไม่ผ่าน
	หน้า : 1 / 1

	
	
	รหัสเอกสาร :  WI-CSSD-000-022-00
ทบทวนครั้งที่ :   -        วันที่ทบทวน :-

	ชื่อหน่วยงาน : CSSD
	วันที่อนุมัติ : 

	ผู้ตรวจสอบ :  
                  (นางสาวดวงพร พงษ์ศรีลา)    
                        หัวหน้างานจ่ายกลาง
	ผู้อนุมัติ  :  
(นางวันดี โกยกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล


1. วัตถุประสงค์
 	1. เพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้งานอุปกรณ์ที่ การทำให้ปราศจากเชื้อไม่สมบูรณ์
	2. อุปกรณ์ได้รับการจัดการที่ถูกต้องและปลอดภัย
	
2. ขอบข่าย : เจ้าหน้าที่ CSSD และหน่วยงาน
3. ความรับผิดชอบ : บุคลากรในงาน CSSD และหน่วยงาน
4. รายละเอียด
แนวทางปฏิบัติ กรณี Internal / External Indicator และ Biological Indicator ไม่ผ่าน 
1. ไม่จ่ายเครื่องมือทั้งหมดในรอบนั้นไปยังห้องเก็บอุปกรณ์ปลอดเชื้อ 
2. นำห่ออุปกรณ์ทั้งหมดไปแพ็คห่อตามกระบวนการใหม่
 3. ตรวจสอบเครื่อง หาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไข 
4. ตรวจสอบ Bowies dick 3 รอบ และทำ BI เครื่องเปล่า 3 รอบจึงใช้งาน เครื่องนึ่งจริง 
5. บันทึกรายงาน ติดตามผล          
5. ที่มา   :   1. ร.ศ.ดร. อะเคื้อ อุณหเลขกะ หลักและแนวทางการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ  พิมพ์ครั้งที่ 2 (2555) 
             2. สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย (Central Sterilizing Services 		       Association of Thailand) แนวปฏิบัติการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือ		       แพทย์ (2561)
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