	[image: LOGO_vachiraphuket.png]
	วิธีปฏิบัติ (Work Instruction : WI)
เรื่อง : การทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือ แบบล้างด้วยมือ
	หน้า : 1 / 1

	
	
	รหัสเอกสาร :  WI-CSSD-000-006-00
ทบทวนครั้งที่ :   -        วันที่ทบทวน :-

	ชื่อหน่วยงาน : CSSD
	วันที่อนุมัติ : 

	ผู้ตรวจสอบ :  
                  (นางสาวดวงพร พงษ์ศรีลา)   
                        หัวหน้างานจ่ายกลาง
	ผู้อนุมัติ  :  
(นางวันดี โกยกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล


1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อขจัดสิ่งสกปรกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่บนอุปกรณ์ 
2. เพื่อลดปริมาณอินทรียสาร ได้แก่ เลือด สารคัดหลั่งต่างๆ
3. เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเครื่องมือไม่ให้ชำรุดเสียหาย
     2. ขอบข่าย : เจ้าหน้าที่ CSSD
    3. ความรับผิดชอบ : บุคลากรในงาน CSSD (ห้องล้างอุปกรณ์เครื่องมือ)
    4. รายละเอียด
 1. บุคลากรสวมอุปกรณ์ป้องกันครบถ้วน หมวก แว่นตา หน้ากากอนามัย เสื้อกันเปื้อน ถุงมือยาวหนา รองเท้าบูท
[bookmark: _GoBack]2. นำอุปกรณ์เครื่องมือที่ผ่านการแช่มาขัดล้างอย่างทั่วถึงโดยขัดล้างใต้น้ำ ด้วยความระมัดระวังทุกซอกทุกมุม เลือกแปรงขัดให้เหมาะสมกับอุปกรณ์เครื่องมือ ล้างอุปกรณ์ด้วยน้ำสะอาด (อ่างที่ 1 และอ่างที่ 2) 
3. ล้างอุปกรณ์เครื่องมือด้วยน้ำ RO เป็นน้ำสุดท้าย (อ่างที่ 3) 
4. เครื่องมือที่เป็นท่อให้ฉีดน้ำยาเข้าไปในท่อก่อนแช่ ใช้แปรงที่มีขนาดพอเหมาะขัดถูก่อนฉีดน้ำล้างทำความสะอาดและไล่ด้วยลม (Spray gun Rinse) 
5. นำเข้าเครื่องอบความร้อนอุณหภูมิ 55 - 60 องศาเซลเซียส ให้เครื่องมือแห้ง
6. ส่งเข้าห้องจัดบรรจุทางช่องส่งผ่าน ( Pass box )
5. ที่มา   :   1. ร.ศ.ดร. อะเคื้อ อุณหเลขกะ หลักและแนวทางการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ พิมพ์  ครั้งที่ 2 (2555) 
2. The Asian Guidelines for Disinfection and Sterilization of Instrument in health Facilities 2010
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