	รายการ
	จำนวน

	1.เครื่องนึ่งไอน้ำไฟฟ้า( Pre-vacuum  )
	4

	 2. เครื่องอบแก๊สEO(Low temperature sterilization for ethylene oxide gas )
	1

	3. Low temperature sterilization for Hydrogen peroxide plasma



- 100 Litres


- 200 Litres
	1
1

	4.ตู้อบความร้อนทำให้แห้ง
	4

	5. เครื่องซักล้างพร้อมอบแห้งถุงมืออัตโนมัติ
	1

	6.เครื่องกำเนิดลมสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์
	2

	7.เครื่องคลุกแป้งถุงมือ
	1

	8. เครื่องปิดผนึกซองบรรจุเวชภัณฑ์
	4

	8.เครื่องตัดซองบรรจุเวชภัณฑ์
	3

	9.รถรับ-ส่งอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ
	9

	10. รถรับ-ส่งอุปกรณ์ติดเชื้อ
	10

	11. รถเข็นของสะอาด
	4

	12.รถเข็นอุปกรณ์ในห้องปราศจากเชื้อ
	4

	13.ชั้นวางอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ
	4

	14. เครื่องอุ่นเพาะเชื้อชนิดอบแก๊สไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสมา
	1

	15. เครื่องอุ่นเพาะเชื้อชนิดนึ่งไอน้ำ
	              1

	16.เครื่องอุ่นเพาะเชื้อชนิดอบแก๊สEO
	1


เครื่องมือ/อุปกรณ์หน่วยจ่ายกลาง

